경기도박물관 전시실 리뉴얼 디자인설계 용역

과    업    지    시    서

2019년도 3월

경기도박물관

목       차

제1장.  과업의 개요

1. 과업의 명칭 및 발주기관

2. 과업의 배경 및 목적

3. 과업의 범위

4. 과업기간

5. 과업작성기준

제2장.  일반사항

1. 과업수행방법

2. 용역기술자

3. 과업의 착수

4. 업무협의 및 보고

5. 감독자

6. 사용언어 및 문자

제3 .  성과품 작성

1. 성과품 작성 및 납품

제1장. 과업의 개요

1. 과업의 명칭 및 발주기관

가. 본 과업의 명칭은  『경기도박물관 전시실 리뉴얼 디자인설계 용역』 이라 칭한다.

나. 본 과업에서 경기도박물관을 “발주기관”이라 하고 수급인을 “계약상대자”라 한다.

2. 과업의 배경 및 목적

가. 경기도박물관은 개관 23주년을 맞이하여 시설 및 전시의 노후화로 인해 전시실 전체의 디자인 반영한 리뉴얼과 소방 등의 주요 시설물의 교체 필요성

나. 도민의 문화생활을 반영한 전시실의 리뉴얼 디자인 설계와 청정소화약제로의 소방설비 교체 및 공기조화 덕트 설비의 개선(전기, 통신 포함) 등 시설물의 개선을 통해 경기도민의 문화적 향유에 이바지 하고자 함.

3. 과업의 범위

가. 발주기관 : 경기도박물관(기획운영팀)

나. 주    소 : 경기도 용인시 기흥구 상갈로 6

다. 시설개요

지번	지역	구역	주용도	비고
27-1외 2필지	자연녹지지역	개발제한구역 외 2	문화 및 집회시설

라. 시설규모

대지면적	건축면적	건폐율	연면적	용적률	비고
4,075.57㎡	2,038.05㎡	50.01%	2,993.83㎡	27.43%

마. 예상공사비 : 일금7,000,000천원이하(부가세 포함)

1) 전시실 디자인 : 일금4,800,000천원이하(부가세 포함)

2) 전시실 시설물 : 일금2,200,000천원이하(부가세 및 설계 감리비용 포함)

가) 제시된 공사비는 경기도박물관의 전시실 디자인과 관련한 분야의 전부와

시설물 교체를 위한 철거, 건축, 소방, 전기, 통신, 설비, 폐기물, 인테리어

등에 대한 모든 공사비이며 설계 용역 금액 산정의 기준 금액임.(공사비는

추진과정에서 조정될 수 있음)

나) “1), 2)”항에 적합한 설계내역서가 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

다) 예상 공사비 ±10% 범위 이내에서는 설계용역 금액의 증감이 없는 것으로 한다.

바. 과업범위 : 전시동, 전시동과 연계한 부분 전체(공간적 범위는 변경 될 수 있음)

지하수장고(소방시설 등)

지상1층(현재)

지상2층(현재)

1) 본 과업은 기본, 중간, 실시 디자인 및 설계로 구성되며, 실시 디자인 및 설계는

발주기관과 충분한 협의를 통한 결과도출(PT포함) 및 승인을 전제조건으로

하며, 지번에 따른 구역의 제한 사항을 이해하고 소방 등 시설부분의 인허가

사항의 확인 및 허가사항 완결을 통한 세부적인 내역서 작업을 통해 디자인 및

설계와 공사비를 산정할 수 있어야한다.

2) 본 과업은 발주기관과 수급인이 체결한 디자인 및 설계용역계약서에 의한 일체의

디자인 시안 및 설계도서 작성, 기타 본 용역에 관한 각종 보고 및 제출 자료의

작성 등, 발주기관이 필요하다고 인정하여 지시하는 일체의 사항을 포함한다.

가) 전시동 공간 재배치에 따른 디자인시안 및 설계도면 도출(PT포함) 일체

나) 공사 시행과 관련한 관계법령 규정에 적합한 내역서 및 시방서를 포함한

관련도면 일체

다) 기타 공사를 수행하는데 필요한 제반 도서 작성

3) 본 과업을 수행함에 있어 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 발주기관의 요청

사항을 협의하고 수급인이 수용하여 과업을 완성하는 것으로 한다.

4) 전시물 디자인 부분과 시설물 설계 부분이 컨소시엄 진행을 목적으로 전시물

디자인 부분과 관련한 사항과 시설물 설계 부분은 “엔지니어링산업 진흥법”,

“전력기술관리법”, “소방시설공사업법”에 의한 관련한 시설물의 소방, 전기,

건축 등 기술사사무소, 건축사사무소 등 설계 과업 수행이 가능하며, 공동

업무수행이 가능하다.(공동수급협정서 등이 가능)

5) 본 과업은 협상에 의한 계약으로 진행하며, 최종 협상을 통한 추가 과업의

수행이 가능하여야 한다.(별도 요청예정임)

사. 시간적 범위: 기준년도 2019년 / 목표년도 2020년

4. 과업기간 : 착수일로부터 4개월(기본, 중간, 실시 설계기간)

과업의 수행은 합리적인 공정 계획에 따라 차질 없이 수행하여야 하며, 다음의

경우에는 발주기관의 승인을 얻어 과업기간을 변경할 수 있다.

가. 천재지변 등 불가항력의 사유에 따라 과업수행에 차질이 있을 경우

나. 발주기관의 계획변경 등 방침변경에 따라 과업중단 또는 과업내용의 현저한

변경이나 “3. 마”항 이상의 증감이 있을 경우

다. 그 밖에 과업과 관련한 사회통념상 인정되는 부득이한 사유가 발생할 경우

5. 과업작성기준

본 과업은 경기도의 정체성을 부각시킬 수 있는 방향으로 도민의 문화라이프와 최적화된 문화예술 서비스의 구현 및 성공적인 문화복지의 실현과 이를 위한 전시물 리뉴얼 디자인 도출과 시설물 교체 설계안(수장고포함) 도출이 가능하여야 하며, 과업의 수행결과는 전문성, 기술성, 창의성, 예술성 및 공공시설물의 안정성이 구현되어야 한다.

제2장. 일반사항

1. 과업수행방법

가. 과업수행 일반사항

1) 본 과업지시서는 『경기도박물관 전시실 리뉴얼 디자인설계 용역』 을 위해 필요한 사항을 규정하고 있다.

2) 계약상대자는 과업지시서, 관계 법령 및 제규정 등에 따라 과업을 성실하게 수행하고, 과업지시서상에 명시되지 않은 사항에 대하여는 발주기관과 발주기관에서의 자문회의를 통한 전문가, 기관과 협의하여 처리한다. 아울러 과업지시서상의 문구·용어의 해석 등에 대하여 의견을 달리하는 경우에는 양질의 용역성과 도출이 가능한 방향에서 상호 협의하여 결정하며, 조정이 어려울 경우에는 발주기관의 해석을 우선으로 한다.

3) 계약상대자는 과업 수행시 발주기관이 지정한 감독관의 지휘·감독을 받아 과업을 수행한다.

4) 과업 수행 중 사용되는 자료는 가능한 그 출처를 밝혀 객관성이 확보되도록 하여야 하며 각종 참고자료는 가능한 공신력 있는 공공기관의 자료를 활용하고 인용된 자료는 가능한 출처를 명시한다.

5) 행정적인 관련자료 수집 및 지원이 필요한 경우 발주기관은 관계부서와 협의하여 관련자료를 계약상대자에게 제공할 수 있으며, 제공된 자료에 대하여 계약상대자는 오류 및 정확성을 반드시 확인한 후 사용하여야 한다.

6) 계약상대자는 과업 수행 중 각종 자문회의 등을 위해 발주기관의 자료제출 요청이 있을 경우 기일 및 시간 엄수하여 제출하여야 하며, 자료제출 등 각종 보고회에 수반되는 비용은 계약 상대자가 부담하는 것을 원칙으로 한다.

7) 제출 보고서에는 본 과업 수행을 위해 참여하였던 기술진을 수록하여야 한다.

나. 책임한계

1) 설계오류

가) 최종 납품되는 성과품에 대한 모든 책임은 계약상대자가 진다.

나) 과업 결과에 계약상대자의 귀책사유 및 하자가 발생되었을 경우 발주기관의

검토를 받아 작성된 사항이라 할지라도 계약상대자의 설계 오류에 대한

책임은 면제되지 않으며 계약상대자의 부담으로 수정·보완하여야 한다.

다) 계약상대자는 용역이 완료된 후라도 과업과 관련되어 발주기관의 수정 또는

보완 요구가 있을 경우 자료의 보완 및 수정에 응하여야 하며 필요한 제반

자료를 제출하여야 한다.

2) 보안사항

가) 계약상대자는 과업수행 기간 중 모든 용역 사항에 대하여 보안책임이

있으며, 용역 수행시 보안상 결함이 없도록 하여야 한다.

나) 본 과업지시서에 따라 작성되는 보고서 등 모든 성과품, 보안을 유지할

필요가 있다고 발주기관이 인정하여 지시한 문서나 도서, 과업 수행에 따라

습득된 지식 등에 대하여 발주기관의 승인 없이 계약상대자가 소유하거나

임의로 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안되며, 과업 수행 중 발생되는 각종

폐기물은 분쇄 또는 소각 처리하여야 한다.

다) 보안사항 불이행으로 발생되는 모든 민·형사상의 책임은 계약상대자에게

있으며 보안 유지에 소요되는 제반비용은 계약상대자의 부담으로 한다.

라) 계약상대자는 보안규정 준수 및 보안 대책을 수립하여 대표자와 참여

기술자의 보안각서를 착수계 제출시 함께 제출하여야 한다. 아울러 과업

참여 인력 변경시에도 인수·인계를 철저히 하여 과업 내용의 유출을

방지하도록 하여야 한다.

마) 계약상대자의 고의 또는 과실로 보안각서에 기재된 내용을 위반하였을 경우

발주기관은 참여인원 교체 요구 및 벌점을 부과할 수 있으며 계약 상대자는

이를 수용하여야 한다.

3) 손해배상

계약상대자는 과업을 수행함에 있어 고의 또는 과실로 인해 용역 목적물 또는

제3자에게 손해를 발생하게 한 경우 이를 배상하여야 한다.

4) 저작권 관련사항

가) 과업 결과물에 대한 지적재산권 일체는 발주기관이 소유하며 아울러 2차적

저작물 또는 편집 저작물의 작성권도 발주기관이 소유한다.

나) 발주기관은 정책상 과업 결과물의 내용을 일부 보완 또는 수정할 수 있다.

다) 과업 완료 후에 타인이나 단체 등으로부터 저작권 등 소송 분쟁 발생시 계약

상대자는 이에 대한 민·형사상의 책임을 진다.

5) 기타사항

가) 계약상대자가 발주기관에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의제기는

서면으로 하여야 효력이 발생한다.

나) 계약상대자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을

다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및

손해에 대하여 책임을 져야 한다.

다) 계약상대자는 과업을 수행함에 있어 관계법규에 저촉되는 행위로 인한 모든

피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

다. 설계변경 조건

1) 계약상대자는 용역수행 중에 주요 과업내용에 대한 변경없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성 여부를 면밀하게 검토하여 타당한 경우 변경으로 인한 전체 용역비 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 발주기관의 지시를 받아 우선 과업 변경하여야 한다.

2) 다만 주요 과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관에게 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경하여야 하며 과업내용 변경에 필요한 내역서 등 관련자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

3) 다음 항목에 해당하는 사항이 발생될 경우 예산의 범위 내에서 설계변경 또는 정산할 수 있다.

가) 제1장 3항을 초과하는 사항이 있을 경우

나) 정책 변경이나 불가피한 사정이 발생하여 과업 변경이 필요한 경우

다) 과업 물량의 현저한 증·감이 발생한 경우

라) 발주기관이 필요하여 계약상대자와 합의한 경우

마) 기타 설계변경 또는 정산이 필요하다고 인정되는 경우

바) 관련 법규에 따른 해당 절차 이행비용이 과다할 경우

라. 계약해지

1) 발주기관은 다음과 같은 행위가 발생하였을 때에는 계약위반 행위로 간주하여 계약 해지 또는 관계 규정에 의거 조치할 수 있다.

가) 발주기관의 제반 지시사항을 특별한 이유없이 기한 내 이행하지 않을 때

나) 계약기간 내 과업을 완료할 능력이 없거나 현저하게 공정이 미달될 때

다) 과업수행이 성실하지 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정될 때

라) 발주기관의 정당한 지시에 불응하여 과업을 진행할 때

마) 시설물 설계와 관련한 기술조건의 미비자의 설계참여

바) 기타 중대한 계약조건의 위반이 있을 때

2) 계약위반 행위로 간주하여 계약해지 등의 조치를 취하고자 할 때에는 조치 전에 2회 이상 계약상대자에게 과업의 성실한 수행을 요구하여야 한다.

3) 과업 수행 중 정책 변경 등 불가피한 경우에는 본 과업의 일부 또는 전부에 대하여 과업을 변경할 수 있다.

2. 용역기술자

가. 용역기술자 구성 및 운영

1) 본 과업 수행에 참여하는 기술진은 학식과 경험이 풍부한 전문가로 구성하여 합리적이고 효율적인 과업이 이루어지도록 하여야 한다.

2) 발주기관은 과업에 참여하는 기술진 등이 다음과 같은 사유로 과업의 적정한 수행에 부적격 하다고 판단하는 경우 교체를 요구하고 관계법령에 따라 필요한 조치를 취할 수 있으며 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이를 따라야 한다.

가) 참여기술자는 전시실 디자인설계, 전시실 시설물설계 등과 관련한 기술을

소지하지 아니한 경우

나) 참여기술자가 사전 승낙을 얻지 아니하고 정당한 사유없이 당해 과업에

참여하지 아니할 경우

다) 참여기술자의 고의 또는 과실로 과업을 부실하게 하였을 경우

라) 참여기술자가 설계 능력 및 기술이 부족하여 설계 시행에 차질을 초래한다고

인정 될 경우

마) 참여기술자가 용역감독자의 정당한 지시에 응하지 아니할 경우

3) 과업에 참여하는 기술진이 과업을 수행할 수가 없을 때에는 발주기관의 승인을 받아 동등 이상의 자격을 갖춘 기술진으로 즉시 교체하여야 한다.

3. 과업의 착수

계약상대자는 발주기관의 과업착수 지시일자에 과업에 착수하여야 하며 착수시 다음 각 호의 서류를 계약담당자 및 감독자의 승인을 받아 제출하여야 한다.

가. 착수계

1) 용역 책임기술자 선임계

2) 예정공정표

3) 사용인감계

나. 분야별 참여기술자 투입계획서

다. 용역비 산출내역서

라. 보안대책 및 보안각서

마. 청렴계약 이행 서약서

바. 그 밖에 용역 수행에 필요한 사항

4. 업무협의 및 보고

가. 업무협의

1) 계약상대자는 발주기관 및 발주기관이 정한 전문가·기관과 수시로 협의하여 본 과업을 추진하여야 한다.

2) 계약상대자는 발주기관에서 진행하는 자문회의 등에서 제시하는 사안을 수용하고 업무 협의하여 반영 및 과업의 내용을 조정할 수 있어야 한다.

3) 계약상대자는 자체 회의 또는 전문가 회의를 개최할 수 있으며 개최 후 2일 이내에 회의 결과에 대한 회의록을 서면으로 작성하여 발주기관에 제출하여야 한다.

나. 업무보고

1) 공정보고

가) 설계자는 설계진행시 정기적으로 디자인 및 설계 진행사항을 보고하여야

하며, 진행사항별 회의 자료를 별도 기록 후 성과품에 포함한다.

나) 업무 회의

(1) 일반사항

(가) 용역 기간중 다음의 회의 개최를 기본으로 하며, 디자인 확정을 위한

PT를 포함한다.

(나) 업무 착수회의

(다) 디자인 및 기본설계 회의

(라) 디자인 및 중간설계 회의

(마) 디자인 및 실시설계 회의

(2) 본 과업지시서에 제시된 내용이 불분명하거나 명시되지 아니한 사항에

대하여는 수급인이 임의로 해석할 수 없으며, 발주기관과 협의하여 결정

하여야 한다.

(3) 본 디자인 및 설계에 대한 다양한 대안이 제시될 수 있으며, 이에 따른

객관성 있는 자료를 제출하여 발주자의 승인을 받아 채택할 수 있다.

나) 공사비 산정용 원가계산서는(시방서 포함) 정부공인자료 등 객관적인 근거에

의하여 산정하며, 주요 물품은 조달청 3자 단가의 물품을 설계한다.

2) 공청회 : 발주기관과 별도 협의

3) 자문 및 심의

가) 계약상대자는 자문회의 등의 의견수렴을 위해 발주부서가 요구하는 시기에

참석하여야 한다.

5. 감독자

가. 본 과업에서 감독자라 함은 본 디자인설계의 수행을 지휘감독하며 과업의

전반적인 사항에 대하여 확인하는 발주처의 직원[감독자 (정)] 또는 그의

대리인으로 하며 아래와 같이 세분화 한다.

1) 감독자(정) : 계약담당자 및 사업담당자

2) 감독자(부) : 발주처의 대리인

나. 발주기관은 원활한 용역 업무 수행을 위해 수시로 계약 상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무 내용을 확인·지휘·감독할 권한을 가지며, 계약 상대자는 이에 적극 협조하여야 하며, 특별한 사유가 없는 한 계약상대자는 감독자와 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

1) 기술인력 동원 현황

2) 용역 단계별 전시물의 디자인 부분과 시설물(조명포함) 설계부분에 대한

과업 추진내용 및 공정 현황

3) 기타 확인이 필요한 사항

6. 사용언어 및 문자

가. 과업을 수행함에 있어 사용하는 언어는 한글로 함을 원칙으로 하되, 업무상 필요한 통역, 번역에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

나. 사용단위는 계량에 관한 법률에서 규정한 단위를 사용한다.

다. 과업성과품에 사용하는 용어, 맞춤법, 문장구성, 표현 방법 등은 발주기관 및 계약상대자 간 해석상의 분쟁이 야기되지 않도록 알기쉽게 풀이하여 정확히 정의한 후 사용하여야 한다.

제3 . 성과품 작성

1. 성과품 작성 및 납품

가. 일반사항

1) 수급인은 디자인 및 설계용역 성과품을 발주기관의 승인을 득한 후 납품하여야 한다.

2) 디자인 및 설계도서는 관련법규와 제반규정 및 본 과업지시서의 설계지침에서

제시한 기준으로 작성한다.

3) 도면 및 내역서 등은 은 자격 있는 기술자가 작성하여야 한다.

4) 설계도면 작성시 상세도는 인테리어 설계부분이 충분이 반영되어야 한다.

나. 성과품의 작성

1) 디자인 및 설계도면과 인테리어 도면은 Cad 프로그램 등을 이용하여 작성하고

그 결과를 CD에 저장하여 제출한다.

2) 설계도면에는 작성자, 검토자 등 적정여부를 확인한 후 서명 또는 날인한다.

3) 공사비내역서(원가계산서)

가) 원가계산서는 설계내역서, 단가산출서, 물량산출서, 일위대가로 구별하여

작성한다.

나) 내역서는 공종별로 구분하여 작성한다.

다) 전시실 디자인, 전시실 시설물별 편성예산에 적합하게 구분하여 개별 납품

하여야 하고 전시실 시설물의 각 공종별 별도 구분하여 납품하여야 한다.

다. 성과품의 납품

구 분		규 격	제출부수	비 고
전시실디자인	도 면	A3(296×418)	3부
	투시도		2컷
	시방서	A4(209×296)	3부
	내역서(원가계산서포함)	A4(209×296)	3부
	CD-ROM(PDF파일별도)		3부
	도 면	A3	3부	공사용 책자형태
	도 면	A3	3부
전시실시설물	공종별 설계도서
	시방서	A4(209×296)	3부
	내역서(원가계산서포함)	A4(209×296)	3부
	CD-ROM(PDF파일별도)		3부
	도 면	A3	3부	공사용 책자형태
	도 면	A3	3부

상기의 제출부수는 통상의 것으로 변동부분은 발주처와 최종 협의하여 결정 및 적용한다.